Администрация Новосергиевского сельского поселения уведомляет население о том, что по результатам федерального государственного санитарно - эпидемиологического надзора средние уровни показателей проб питьевой воды из распределительной сети, отобранных в течение 2017 года, не соответствует нормативам качества питьевой воды, и составили:

- цветность – 57,6 градусов, при нормативе -20 градусов;

-запах – 2,5 балла, при нормативе - 2 балла;

-прикус – 2,4 балла, при нормативе – 2 балла;

-содержание сероводорода – 0,4 мг/дм3, при нормативе – 0,003 мг/дм3;

Глава  Новосергиевского

сельского поселения

Крыловского района                                                               Н.А. Нестеренко