Журнал контроля качества воды по микробиологическим исследованиям за август 2020 года по Новосергиевскому СП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Место отбора проб | Дата отбора | Протокол лабораторных исследований |
| Дата | № | Заключение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ст. Новосергиевская ул.Школьная, СОШ 9 | 10.08.20 | 11.08.20 | 6807Кр | 0 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 2 | ст.Новосергиевская, ВНБ скв № 24775, ул.Садовая | 10.08.20 | 11.08.20 | 6808Кр | 0 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 3 | ст.Новосергиевская, ул.Победы, ВНБ скв № 31047 | 10.08.20 | 11.08.20 | 6809Кр | 0 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 4 | ст. Новосергиевская ул.Пролетарская 5 | 10.08.20 | 11.08.20 | 6810Кр | 0 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 5 | п.Ключевой, ул.Черемушки 5 | 10.08.20 | 11.08.20 | 6811Кр | 15 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 6 | п.Ключевой, ул.Набережная 6 | 10.08.20 | 11.08.20 | 6812Кр | 10 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 7 | п. Ключевой , ВНБ возле скв № 6182 | 10.08.20 | 11.08.20 | 6813Кр | 16 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 8 | Новосергиевское с/п,отд 1, ул.Пушкина 2 | 10.08.20 | 11.08.20 | 6814Кр | 0 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 9 | Новосергиевское с/п,отд 2, ул.Западная 4 | 10.08.20 | 11.08.20 | 6815Кр | 2 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 10 | Новосергиевское с/п, отд №2, ВНБ возле скв № 20217 | 10.08.20 | 11.08.20 | 6816Кр | 0 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 11 | ст.Новосергиевская, ВНБ скв № 20216, мехмастерские | 10.08.20 | 11.08.20 | 6817Кр | 1 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 12 | п.Водораздельный, ВНБ скв № 72965 | 10.08.20 | 11.08.20 | 6818Кр | 11 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 13 | п.Водораздельный, ул.Трудовая 2 | 10.08.20 | 11.08.20 | 6819Кр | 12 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 14 | п.Водораздельный, ул.Центральная 3 | 10.08.20 | 11.08.20 | 6820Кр | 2 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 15 | Новосергиевское с/п, отд №5, ВНБ возле скв № 72966 | 10.08.20 | 11.08.20 | 6821Кр | 6 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 16 | Новосергиевское с/п,отд 5, ул.Новая 3/1 | 10.08.20 | 11.08.20 | 6822Кр | 0 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 17 | Новосергиевское с/п,отд 5, ул.Пролетарская 4 | 10.08.20 | 11.08.20 | 6823Кр | 8 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |