Журнал контроля качества воды по микробиологическим исследованиям за июль 2020 года по Новосергиевскому СП

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Место отбора проб | Дата отбора | Протокол лабораторных исследований | | |
| Дата | № | Заключение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ст.Новосергиевская, ул.Победы, ВНБ скв № 31047 | 28.07.20 | 29.07.20 | 6445Кр | 0 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 2 | ст. Новосергиевская ул.Школьная, СОШ 9 | 28.07.20 | 29.07.20 | 6446Кр | 0 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 3 | ст. Новосергиевская ул.Пролетарская 5 | 28.07.20 | 29.07.20 | 6447Кр | 9 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 4 | п. Ключевой , ВНБ возле скв № 6182 | 28.07.20 | 29.07.20 | 6448Кр | 6 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 5 | п.Ключевой, ул.Черемушки 5 | 28.07.20 | 29.07.20 | 6449Кр | 5 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 6 | п.Ключевой, ул.Набережная 6 | 28.07.20 | 29.07.20 | 6450Кр | 5 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 7 | Новосергиевское с/п,отд 1, ул.Пушкина 2 | 28.07.20 | 29.07.20 | 6451Кр | 0 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 8 | Новосергиевское с/п,отд 2, ул.Западная 4 | 28.07.20 | 29.07.20 | 6452Кр | 0 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 9 | Новосергиевское с/п, отд №2, ВНБ возле скв № 20217 | 28.07.20 | 29.07.20 | 6453Кр | 0 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 10 | ст.Новосергиевская, ВНБ скв № 20216, мехмастерские | 28.07.20 | 29.07.20 | 6454Кр | 2 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 11 | ст.Новосергиевская, ВНБ скв № 24775, ул.Садовая | 28.07.20 | 29.07.20 | 6455Кр | 2 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 12 | п.Водораздельный, ВНБ скв № 72965 | 28.07.20 | 29.07.20 | 6456Кр | 3 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 13 | п.Водораздельный, ул.Трудовая 2 | 28.07.20 | 29.07.20 | 6457Кр | 1 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 14 | п.Водораздельный, ул.Центральная 3 | 28.07.20 | 29.07.20 | 6458Кр | 2 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 15 | Новосергиевское с/п,отд 5, ул.Пролетарская 4 | 28.07.20 | 29.07.20 | 6459Кр | 1 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 16 | Новосергиевское с/п,отд 5, ул.Новая 3/1 | 28.07.20 | 29.07.20 | 6460Кр | 2 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 17 | Новосергиевское с/п, отд №5, ВНБ возле скв № 72966 | 28.07.20 | 29.07.20 | 6461Кр | 1 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |