Журнал контроля качества воды по микробиологическим исследованиям за октябрь 2020 года по Новосергиевскому СП

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Место отбора проб | Дата отбора | Протокол лабораторных исследований | | |
| Дата | № | Заключение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ст. Новосергиевская ул.Школьная, СОШ 9 | 30.10.20 | 02.11.20 | 9296Кр | 12 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 2 | ст.Новосергиевская, ул.Победы, ВНБ скв № 31047 | 30.10.20 | 02.11.20 | 9297Кр | 38 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 3 | п. Ключевой , ВНБ возле скв № 6182 | 30.10.20 | 02.11.20 | 9298Кр | 49 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 4 | п.Ключевой, ул.Черемушки 5 | 30.10.20 | 02.11.20 | 9299Кр | 45 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 5 | п.Ключевой, ул.Набережная 6 | 30.10.20 | 02.11.20 | 9300Кр | 47 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 6 | Новосергиевское с/п,отд 1, ул.Пушкина 2 | 30.10.20 | 02.11.20 | 9301Кр | 5 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 7 | Новосергиевское с/п,отд 2, ул.Западная 4 | 30.10.20 | 02.11.20 | 9302Кр | 1 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 8 | Новосергиевское с/п, отд №2, ВНБ возле скв № 20217 | 30.10.20 | 02.11.20 | 9303Кр | 3 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 9 | ст. Новосергиевская ул.Пролетарская 5 | 30.10.20 | 02.11.20 | 9304Кр | 11 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 10 | ст.Новосергиевская, ВНБ скв № 20216, мехмастерские | 30.10.20 | 02.11.20 | 9305Кр | 36 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 11 | ст.Новосергиевская, ВНБ скв № 24775, ул.Садовая | 30.10.20 | 02.11.20 | 9306Кр | 38 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 12 | п.Водораздельный, ВНБ скв № 72965 | 30.10.20 | 02.11.20 | 9307Кр | 46 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 13 | п.Водораздельный, ул.Трудовая 2 | 30.10.20 | 02.11.20 | 9308Кр | 44 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 14 | п.Водораздельный, ул.Центральная 3 | 30.10.20 | 02.11.20 | 9309Кр | 42 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 15 | Новосергиевское с/п,отд 5, ул.Новая 3/1 | 30.10.20 | 02.11.20 | 9310Кр | 28 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 16 | Новосергиевское с/п,отд 5, ул.Пролетарская 4 | 30.10.20 | 02.11.20 | 9311Кр | 32 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 17 | Новосергиевское с/п, отд №5, ВНБ возле скв № 72966 | 30.10.20 | 02.11.20 | 9312Кр | 44 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |