Журнал контроля качества воды по микробиологическим исследованиям за сентябрь 2020 года по Новосергиевскому СП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Место отбора проб | Дата отбора | Протокол лабораторных исследований |
| Дата | № | Заключение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ст. Новосергиевская ул.Школьная, СОШ 9 | 22.09.20 | 23.09.20 | 7844Кр | 1 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 2 | ст.Новосергиевская, ул.Победы, арт скв № 31047 | 22.09.20 | 23.09.20 | 7845Кр | 0 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 3 | ст. Новосергиевская ул.Пролетарская 5 | 22.09.20 | 23.09.20 | 7846Кр | 1 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 4 | п. Ключевой , арт скв № 6182 | 22.09.20 | 23.09.20 | 7847Кр | 37 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 5 | п.Ключевой, ул.Черемушки 5 | 22.09.20 | 23.09.20 | 7848Кр | 43 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 6 | п.Ключевой, ул.Набережная 6 | 22.09.20 | 23.09.20 | 7849Кр | 47КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 7 | Новосергиевское с/п, отд №2, арт скв № 20217 | 22.09.20 | 23.09.20 | 7850Кр | 0 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 8 | Новосергиевское с/п,отд 1, ул.Пушкина 2 | 22.09.20 | 23.09.20 | 7851Кр | 0 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 9 | Новосергиевское с/п,отд 2, ул.Западная 4 | 22.09.20 | 23.09.20 | 7852Кр | 0 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 10 | ст.Новосергиевская, арт скв № 20216, мехмастерские | 22.09.20 | 23.09.20 | 7853Кр | 46 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 11 | ст.Новосергиевская, арт скв № 24775, ул.Садовая | 22.09.20 | 23.09.20 | 7854Кр | 12 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 12 | п.Водораздельный, арт скв № 72965 | 22.09.20 | 23.09.20 | 7855Кр | 8 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 13 | п.Водораздельный, ул.Трудовая 2 | 22.09.20 | 23.09.20 | 7856Кр | 2 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 14 | п.Водораздельный, ул.Центральная 3 | 22.09.20 | 23.09.20 | 7857Кр | 4 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 15 | Новосергиевское с/п, отд №5, арт скв № 72966 | 22.09.20 | 23.09.20 | 7858Кр | 12 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 16 | Новосергиевское с/п,отд 5, ул.Новая 3/1 | 22.09.20 | 23.09.20 | 7859Кр | 15 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 17 | Новосергиевское с/п,отд 5, ул.Пролетарская 4 | 22.09.20 | 23.09.20 | 7860Кр | 19 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |