Администрация Новосергиевского сельского поселения уведомляет население о том, что по результатам федерального государственного санитарно - эпидемиологического надзора средние уровни показателей проб питьевой воды из распределительной сети, отобранных в течение 2020 года, не соответствует нормативам качества питьевой воды, и составили:

- цветность – 42 градусов, при гигиеническом нормативе -20 градусов;

-запах – 4 балла, при гигиеническом нормативе - 2 балла;

-прикус – 4 балла, при гигиеническом нормативе - 2 балла;

-общая минерализация (сухой остаток) – 1184 мг/дм3, при гигиеническом нормативе – 1000 мг/дм3;

-содержание сероводорода – 0,97 мг/дм3, при нормативе – 0,003 мг/л;

Глава  Новосергиевского

сельского поселения

Крыловского района                                                                                                      Н.А. Нестеренко