Совет Новосергиевского сельского поселения

Крыловского района

РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2022 года                                     № 126                                сессия № 32

Станица Новосергиевская

Об утверждении технического задания для МУП «Водоканал» на разработку инвестиционной программы «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений, расположенных на территории Новосергиевского сельского поселения на 2023-2028 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10 октября 2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», с разработкой нового технического задания на разработку инвестиционной программы «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений, расположенных на территории Новосергиевского сельского поселения на 2023-2028 гг.», Уставом муниципального образования администрации Новосергиевского сельского поселения, Совет Новосергиевского сельского поселения р е ш и л:

1.Утвердить техническое задание для МУП «Водоканал» на разработку инвестиционной программы «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений, расположенных на территории Новосергиевского сельского поселения на 2023-2028 гг.».

2.Контроль за выполнение настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, налогам, промышленности, сельскому хозяйству, коммунальному обслуживанию и охране окружающей среды (председатель Перезолова Т.В.).

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Новосергиевского

сельского поселения                                                        Н.А. Нестеренко

Приложение №1

к решению Совета Новосергиевского

сельского поселения

от 24.11.2022 г.  № 126

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы: «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений, расположенных на территории Новосергиевского сельского поселения на 2023-2028 гг.»

Заказчик инвестиционной программы: Администрация Новосергиевского сельского поселения Крыловского района

Разработчик инвестиционной программы: Крыловское МУП «Водоканал»

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

Настоящее техническое задание на разработку инвестиционной программы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений на 2023-2028 годы (далее по тексту - инвестиционная программа) разработано на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Новосергиевского сельское поселение» на период 2014-2016 годы и на перспективу до 2030 года».

2.Цели разработки инвестиционной программы

Целью разработки инвестиционной программы является надежное и бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения потребителей Новосергиевского сельского поселения, в том числе:

1)повышение безопасности проживания населения за счет обеспечения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-эпидемиологическим нормам;

2)надежная эксплуатация систем водоснабжения;

3)возможность подключения строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения в соответствии с реализацией социально-экономической политики.

3.Задачи инвестиционной программы

Для достижения поставленной цели необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач:

1)повышение качества питьевой воды;

2)повышение надежности водоснабжения;

3)повышение качества обслуживания абонентов;

4)энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения;

5)снижение удельных расходов энергетических ресурсов;

6)подключение к централизованной системе водоснабжения  новых абонентов;

7)предотвращение возникновения аварийных ситуаций.

4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются в соответствии со схемой водоснабжения Новосергиевского сельского поселения, утвержденной Постановлением администрации Новосергиевского сельского поселения Крыловского района от 23.12.2019 № 99.

1. Плановые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Плановые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

1) количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год – 0,63 ед. / км;

2) удельное количество аварий в расчете на протяженность сети холодного водоснабжения в год – 1,25ед. / км;

2.Плановые показатели энергетической эффективности:

1)доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть  – 55%;

2)удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе добычи и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды– 0,55 кВт*ч / куб. м;

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем водоснабжения и водоотведения по годам реализации инвестиционной программы представлены в приложении 1 к настоящему техническому заданию.

5.Требования к инвестиционной программе

Инвестиционная программа должна содержать:

1)паспорт инвестиционной программы;

2)плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности;

3)плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

4)перечень мероприятий по подготовке проектной документации на реконструкцию  объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование  необходимости реконструкции, размер расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития РФ на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных Министерством экономического развития РФ), описание и  место расположения  реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения,  основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

5)график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;

6)сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы;

7)расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения  и расходов на реализацию инвестиционной программы;

8)план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

6. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы

В финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы необходимо включить весь комплекс расходов, связанных с проведением следующих мероприятий:

1) проектные работы;

2) приобретение материалов и оборудования;

3) строительно-монтажные работы;

4) работы по замене оборудования;

5) пусконаладочные работы.

Включение других расходов в инвестиционную программу не допускается.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, установить с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, указанные расходы определить на основании представленной сметной стоимости таких работ.

Объем финансовых потребностей по годам реализации программы определить в соответствии с основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

7.Финансовые источники реализации инвестиционной программы

Источники финансирования инвестиционной программы определить с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации.

Единственным источником финансирования инвестиционной программы определить бюджет Новосергиевского сельского поселения Крыловского района.

8.Срок реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается сроком на 6 лет с периодом реализации с 01 января 2023 года по 31 декабря 2028 года.

9.Форма представления инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.

Перечень мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения  с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия | Материал | Протяженность | Год выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена уличной водопроводной сети: Замена участка центрального водопровода по улице Кубанская пос. Ключевой | полиэтиленовая труба диаметром 63 мм | 0,370 км | 2023 г |
| 2 | Замена уличной водопроводной сети: Замена участка центрального водопровода по улице Казачья пос. Ключевой | полиэтиленовая труба диаметром 63 мм | 0,650 км | 2024 г |
| 3 | Замена уличной водопроводной сети: Замена участка центрального водопровода по улице Угловой пос. Ключевой | полиэтиленовая труба диаметром 63 мм | 0,450 км | 2025 г |
| 4 | Замена уличной водопроводной сети: Замена участка центрального водопровода по улице Набережной пос. Ключевой | полиэтиленовая труба диаметром 63мм | 0,830 км | 2026 г |
| 5 | Замена уличной водопроводной сети: Замена участка центрального водопровода Водовод от отд. №1 до отд. №2 | полиэтиленовая труба диаметром 110мм | 2,800 км | 2027 г |
| 6 | Замена водонапорной башни на территории артезианской скважины № 72965 пос. Водораздельный |  |  | 2028 |

Эксперт администрации

Новосергиевского сельского поселения                                                                                                     Л.В. Тимошенко